阀门型号编制方法、阀门编号说明、阀门命名

2009-03-16 16:35

阀门型号通常应表示阀门类型、驱动方式、连接形式、结构特点、公称压力、密封面材料、阀体材料等要素。阀门型号的标准化对阀门的设计、选用、经销，提供了方便。当今阀门的类型和材料种类越来越多，阀门型号的编制也愈来愈复杂。我国虽然有阀门型号编制的统一标准，但逐渐不能适应阀门工业发展的需要。目前，阀门制造厂一般采用统一的编号方法；不能采用统一编号方法的，各生产厂可按自己的情况制订出编号方法。 一单元：阀门类型代号 类型 安全阀 蝶阀 隔膜阀 止回阀 底阀 截止阀 节流阀 排污阀 球阀 疏水阀 柱塞阀 旋塞阀 减压阀 闸阀 代号 A D G H J L P Q S U X Y Z 当阀门还具有其他功能作用或带有其他特异结构时，在阀门类型代号前再加注一个汉语拼音字母，按下表的规定。 第二功能作用名称 代号 第二功能作用名称 代号 保温型 B 排渣型 P 低温型 Da 快速型 Q 防火型 F （阀杆密封）波纹管型 W 缓闭型 H — — a 低温型指允许使用温度低于-46℃以下的阀门。 二单元：传动方式 传动 方式 电磁动 电磁-液动 电-液动 蜗轮 正齿轮 伞齿轮 气动 液动 气-液动 电动 手柄 手轮 代号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 无代号 安全阀、减压阀、疏水阀、手轮直接连接阀杆操作结构形式的阀门，本代号省略，不表示； 对于气动或液动机构操作的阀门：常开式用6K、7K表示；常闭式用6B、7B表示； 防爆电动装置的阀门用9B表示。 三单元：连接型式 连接方式 内螺纹 外螺纹 两不同连接 法兰 焊接 对夹 卡箍 卡套 代号 1 2 3 4 6 7 8 9 四单元：结构型式 阀门结构形式用阿拉伯数字表示，按下表规定。 闸阀结构形式代号 结构形式 代号 阀杆升降式 （明杆） 楔式闸板 弹 性 闸 板 0 刚性闸板 单 闸 板 1 双 闸 板 2 平行式闸板 单 闸 板 3 双 闸 板 4 阀杆非升降式 （暗杆） 楔式闸板 单 闸 板 5 双 闸 板 6 平行式闸板 单 闸 板 7 双 闸 板 8 截止阀、节流阀和柱塞阀结构形式代号 结构形式 代号 结构形式 代号 阀瓣非平衡式 直通流道 1 阀瓣平衡式 直通流道 6 Z形流道 2 角式流道 7 三通流道 3 — — 角式流道 4 — — 直流流道 5 — — 球阀结构形式代号 结构形式 代号 结构形式 代号 浮 动 球 直通流道 1 固 定 球 直通流道 7 Y形三通流道 2 四通流道 6 L形三通流道 4 T形三通流道 8 T形三通流道 5 L形三通流道 9 — — 半球直通 0 蝶阀结构形式代号 结构形式 代号 结构形式 代号 密 封 型 单 偏 心 0 非密封型 单 偏 心 5 中心垂直板 1 中心垂直板 6 双 偏 心 2 双 偏 心 7 三 偏 心 3 三 偏 心 8 连杆机构 4 连杆机构 9 隔膜阀结构形式代号 结构形式 代号 结构形式 代号 屋脊流道 1 直通流道 6 直流流道 5 Y形角式流道 8 旋塞阀结构形式代号 结构形式 代号 结构形式 代号 填料密封 直通流道 3 油 密 封 直通流道 7 T形三通流道 4 T形三通流道 8 四通流道 5 — — 止回阀结构形式代号 结构形式 代号 结构形式 代号 升降式阀瓣 直通流道 1 旋启式阀瓣 单瓣结构 4 立式结构 2 多瓣结构 5 角式流道 3 双瓣结构 6 — — — 蝶形止回式 7 安全阀结构形式代号 结构形式 代号 结构形式 代号 弹簧载荷弹簧密封结构 带散热片全启式 0 弹簧载荷弹簧不封闭且带扳手结构 微启式、双联阀 3 微启式 1 微启式 7 全启式 2 全启式 8 带扳手全启式 4 — — 杠杆式 单杠杆 2 带控制机构全启式 6 双杠杆 4 脉 冲 式 9 减压阀结构形式代号 结构形式 代号 结构形式 代号 薄 膜 式 1 波纹管式 4 弹簧薄膜式 2 杠 杆 式 5 活 塞 式 3 — — 蒸汽疏水阀结构形式代号 结构形式 代号 结构形式 代号 浮球式 1 蒸汽压力式或膜盒式 6 浮桶式 3 双金属片式 7 液体或固体膨胀式 4 脉冲式 8 钟形浮子式 5 圆盘热动力式 9 排污阀结构形式代号 结构形式 代号 结构形式 代号 液面连接排放 截止型直通式 1 液底间断排放 截止型直流式 5 截止型角式 2 截止型直通式 6 — — 截止型角式 7 — — 浮动闸板型直通式 8 五单元： 密封副材料 材料 锡基轴 承合金 巴氏合金 搪 渗氮钢 18-8系 不锈钢 氟塑料 玻璃 Cr13 不锈钢 衬胶 蒙乃尔 合金 尼龙 塑料 渗硼钢 衬铅 Mo2Ti 不锈钢 塑料 铜合金 橡胶 硬质 合金 阀体 直接 加工 代号 B C D E F G H J M N P Q R S T X Y W 当密封副的密封面材料不同时，以硬度低的材料代号表示。 六单元：公称压力数值用阿拉伯数字直接表示，它是MPa的10倍 七单元：阀体材料 阀体 材料 钛及 钛合金 碳钢 Cr13系 不锈钢 铬钼钢 可锻铸铁 铝合金 18-8系 不锈钢 球墨铸铁 Mo2Ti系 不锈钢 塑料 铜及 铜合金 铬钼钒钢 灰铸铁 代号 A C H I K L P Q R S T V Z 灰铸铁底压阀和钢制中压省略此项 举例：Z543H-16C 伞齿轮传动法兰连接平板闸阀，公称压力1.6MPa，阀体材料为碳钢 阀门的命名 阀门的名称按传动方式、连接形式、结构形式、衬里材料和类型命名。但下面内容在命名中均予省略： (1) 连接形式中：“法兰”。 (2) 结构形式中： a：闸阀的“明杆”、“弹性”、“刚性”和“单闸板”； b：截止阀和节流阀的“直通式”； c：球阀的“浮动”和“直通式”； d：蝶阀的“垂直板式”； e：隔膜阀的“屋脊式”； f：旋塞阀的“填料”和“直通式”； g：止回阀的“直通式”和“单瓣式”； h：安全阀的“不封闭”。 (3) 阀座密封面材料中的材料名称。